Сведения о качестве работ и применяемых материалов:

| № п/п | Наименование показателя (заполняется в соответствие с частью VI «Техническая часть») | Предложение участника размещения заказа | Примечание (производитель) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод | Трубы полиэтилен ПЭ диаметрами 110 и 63 питьевая по ГОСТ 18599-2001 | ОАО «Орелсибгазаппарат» г.Орел |
| 2 | Колодцы | Железобетонные сборные в соответствии с ТП 901-09-11.84 серия 3.900.1-14 | ООО «Завод ЖБИ-171» |
| 3. | Колонки водоразборные | В соответствии с ТП 901-9-17.87 | ОАО завод «Водмашоборудование», г.Воронеж |