Настоящим участник размещения заказа, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждает согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме по строительству объекта "Водоснабжение с. Алексеевка Глушковского района Курской области",(№0144300032312000001), в том числе на поставку используемого товара.

Сведения о качестве работ и применяемых материалов:

| № п/п | Наименование показателя (заполняется в соответствие с частью VI «Техническая часть») | Требуемое значение (заполняется в соответствие с частью VI «Техническая часть») | Предложение участника размещения заказа | Примечание (производитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопровод | Трубы полиэтилен ПЭ диаметрами 110 и63 питьевая по ГОСТ 18599-2001 (производство указать) | Труба питьевая ПЭ 63 SDR 17 диам.110х6,6 Труба питьевая ПЭ 63 SDR 17 диам.63х3,8 по ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена" | ООО НЗПМ 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, 38-б |
| 2. | Колодцы | Железобетонные сборные в соответствии с ТП 901-09-11.84 серия 3.900.1-14 | Железобетонные сборные в соответствии с ТП 901-09-11.84 серия 3.900.1-14 | ОАО «ЖБИ» 305007 г. Курск ул. Ольшанского, 9 |
| 3. | Колонки водоразборные | В соответствии с ТП 901-9-17.87 (производство указать) | Колонки водоразборные, предназначенные для разбора воды населением на бытовые нужды, устанавливаемые на водопроводных сетях. В соответствии с ТП 901-9-17.87 | ООО "Коркинский механический завод" 465550, Челябинская обл., г.Коркино, ул.В.Терешковой,28 |