Настоящим организация, сведения о которой  указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме на Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта "Водоснабжение с. Алексеевка Глушковского района Курской области", (0144300032312000001), на условиях, предусмотренных указанной документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Сведения о качестве работ и применяемых материалов:

| № п/п | Наименование показателя (заполняется в соответствие с частью VI «Техническая часть») | Требуемое значение (заполняется в соответствие с частью VI «Техническая часть») | Предложение участника размещения заказа | Примечание (производитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод | Трубы полиэтилен ПЭ диаметрами 110 и 63 питьевая по ГОСТ 18599-2001 (производство указать) | Трубы полиэтилен ПЭ диаметрами 110 и 63 питьевая по ГОСТ 18599-2001 (Россия) | Россия |
| 2 | Колодцы | Железобетонные сборные в соответствии с ТП 901-09-11.84 серия 3.900.1-14 | Железобетонные сборные в соответствии с ТП 901-09-11.84 серия 3.900.1-14 |  |
| 3. | Колонки водоразборные | В соответствии с ТП 901-9-17.87 (производство указать) | В соответствии с ТП 901-9-17.87 (Россия) | Россия |