Сведения о качестве работ и применяемых материалов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (заполняется в соответствие с частью VI «Техническая часть»)** | **Требуемое значение (заполняется в соответствие с частью VI «Техническая часть»)** | **Предложение участника размещения заказа** | **Примечание**  **(производитель)** |
| 1 | Водопровод | Трубы полиэтилен ПЭ диаметрами 110 и 63 питьевая по ГОСТ 18599-2001 | Трубы полиэтилен ПЭ диаметрами 110 и 63 питьевая по ГОСТ 18599-2001 | ОАО «Орелсибгаз-аппарат» |
| 2 | Колодцы | Железобетонные сборные в соответствии с ТП 901-09-11.84 серия 3.900.1-14 | Железобетонные сборные в соответствии с ТП 901-09-11.84 серия 3.900.1-14 | Завод ЖБИ г. Курск |
| 3. | Колонки водоразборные | В соответствии с  ТП 901-9-17.87 | В соответствии с  ТП 901-9-17.87 | Завод ООО «Водмаш-оборудование» КВ.ОООПС г. Воронеж |