СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

Сведения о качестве работ и применяемых материалов:

| № п/п | Наименование показателя (заполняется в соответствие с частью VI «Техническая часть») | Требуемое значение (заполняется в соответствие с частью VI «Техническая часть») | Предложение участника размещения заказа | Примечание (производитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод | Трубы полиэтилен ПЭ диаметрами 110 и 63 питьевая по ГОСТ 18599-2001 (производство указать) | Трубы полиэтилен ПЭ диаметрами 110 и 63 питьевая по ГОСТ 18599-2001 | ООО«Климовский трубный завод» г.Климовск, Россия |
| 2 | Колодцы | Железобетонные сборные в соответствии с ТП 901-09-11.84 серия 3.900.1-14 | Железобетонные сборные в соответствии с ТП 901-09-11.84 серия 3.900.1-14 | ООО«Рыльскспецстрой» г.Рыльск, Курская область, Россия |
| 3. | Колонки водоразборные | В соответствии с ТП 901-9-17.87 (производство указать) | В соответствии с ТП 901-9-17.87 | ОАО «Воронежский завод «Водмашоборудование» г.Воронеж, Россия |