Общество с ограниченной ответственностью

**Торговая компания**

|  |  |
| --- | --- |
| 305019, г. Курск, ул. Малых, 44б  Тел/факс: (4712) 50-20-64, 39-40-44  E-mail: [bazalt\_tk@mail.ru](mailto:bazalt_tk@mail.ru) | ИНН 4632013379, КПП 463201001, ОГРН 1024600956115  р/с 40702810833020102548 в Курском отделении № 8596 ОАО «Сбербанк России»  БИК 043807606, к/с 30101810300000000606 |

Сведения о качестве работ и применяемых материалов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (заполняется в соответствие с частью VI «Техническая часть»)** | **Требуемое значение (заполняется в соответствие с частью VI «Техническая часть»)** | **Предложение участника размещения заказа** | **Примечание**  **(производитель)** |
| 1 | Водопровод | Трубы полиэтилен ПЭ диаметрами 110 и 63 питьевая по ГОСТ 18599-2001 (производство указать) | Трубы полиэтилен ПЭ диаметрами 110 и 63 питьевая по ГОСТ 18599-2001 | **ООО "РОСПОЛИМЕР"**  603003, Россия, Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 63 к1, оф. 301 |
| 2 | Колодцы | Железобетонные сборные в соответствии с ТП 901-09-11.84 серия 3.900.1-14 | Железобетонные сборные в соответствии с ТП 901-09-11.84 серия 3.900.1-14 | ОАО «Курский завод КПД»  305018, г. Курск, пр-д Льговский поворот 18 |
| 3. | Колонки водоразборные | В соответствии с  ТП 901-9-17.87  (производство указать) | В соответствии с  ТП 901-9-17.87 | ООО «Коркинский механический завод» Челябинская обл., г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 23 |